## Arkusz pomocniczy ZO 01_06_2020
PRZEDMIOT OFERTY
Część | L.p | Artykuł | Specyfikacja | Ilość | J/m | Cena/netto | Wartość netto | Łączna wartość dla części zamówienia | Uwagi (w tym wskazanie spełnienia kryterium środowiskowego I.3.1 lub I.3.2) | Elementy opcjonalne - opis wraz z podaniem wartości
1. | 1. | Stół przyścienny z trzema szufladami i drzwiami suwanymi | stal nierdzewna ¦ szafka po prawej stronie ¦ szer: 1500mm ¦ gł: 700mm | 1 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | Stół przyścienny z trzema szufladami | stal nierdzewna ¦ szer: 430mm ¦ gł: 700mm | 1 | szt. |  | 0
| 3. | Stół wiszący ze zlewem | stal nierdzewna ¦ komora 400x500x(H)250mm po prawej ¦ szer: 13000mm ¦ gł: 700mm | 1 | szt. |  | 0
| 4. | Stół przyścienny szafka z dwiema szufladami | stal nierdzewna ¦ szafka po prawej stronie ¦ szer: 1200mm ¦ gł: 700mm | 1 | szt. |  | 0
| 5. | Stół przyścienny z trzema szufladami i drzwiami suwanymi | stal nierdzewna ¦ szafka po prawej stronie ¦ 1900mm ¦ gł: 700mm | 1 | szt. |  | 0
2. | 1. | Stół przyścienny z trzema szufladami i drzwiami suwanymi | dodatkowy rant z lewej strony, stal nierdzewna ¦ szafka po prawej stronie ¦ szer: 1900mm ¦ gł: 600mm | 1 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | Stół przyścienny szafka z dwiema szufladami | stal nierdzewna ¦ szafka po lewej stronie ¦ szer: 1500mm ¦ gł: 600mm | 1 | szt. |  | 0
| 3. | stół przyścienny z czterema szufladami¦ szer: 830mm ¦ gł: 700mm |  | 1 | szt. |  | 0
| 4. | Stół z jednym zlewem z półką | stal nierdzewna ¦ skręcany ¦ 600x600x(H)850mm | 1 | szt. |  | 0
| 5. | Szafa magazynowa 1800mm z przegrodą i drzwiami na zawiasach | stal nierdzewna ¦ szer: 1200mm ¦ gł: 600mm | 1 | szt. |  | 0
3. | 1. | taboret laboratoryjny | wysoki | 1 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | krzesło laboratoryjne | z oparciem | 1 | szt. |  | 0
4. | 1. | krzesło laboratoryjne | z oparciem i podłokietnikami | 2 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | taboret laboratoryjny | niski | 1 | szt. |  | 0
5. | 1. | Szafa na odczynniki i materiały | Metalowa, wymiary około 200x100x45 (dopuszczalne odchylenie 10%) | 5 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | Szafa na odzież laboratoryjną | metalowa, z podziałem i półką na buty 3-drzwiowa, wymiary całkowite 180x120x49cm (WxSxG) [dopuszczalne odchylenie 10%] | 1 | szt. |  | 0
6. | 1. | Regał na odczynniki (piwnica) | Metalowy, 180 x 90 x 40 cm, 5 półek 175 kg, ocynkowany [dopuszczalne odchylenie 10%] | 4 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | Regał na odczynniki (piwnica) | Metalowy, 180 x 120 x 45 cm, 5 półek 300 kg, ocynkowany [dopuszczalne odchylenie 10%] | 4 | szt. |  | 0
7. | 1. | Szafa na odczynniki i materiały | metalowa, 199x100x43,5 | 5 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | Szafa na odzież laboratoryjną | metalowa, z podziałem i półką na buty 3-drzwiowa, wymiary całkowite 180x120x49cm (WxSxG) | 1 | szt. |  | 0
8. | 1. | szafa chłodnicza (lub lodówka gastronomiczna) | wymiary wewnętrzne minimum wys 1800mm x szer 900 mm x głębokość 650, energooszczędna, sterowana termostatem w zakresie minimum 2 - 8 stopni, utrzymująca stabilną temperaturę | 1 | szt. |  | 0 | 0
9. | 1. | Chłodziarko-zamrażarka | klasa minimum A+, wymiary 60x200x64 z dopuszczalnym odchyleniem 10% | 1 | szt. |  | 0 | 0
10. | 1. | Kompaktowa chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | Wymiary: pożądane wymiary wysokość 860mm x szerokość 540mm x głębokość 600mm, pojemność: ok. 119 l (dopuszczalne odchylenie 10%), alarm wysokiej i niskiej temperatury, sterowanie, praca w zakresie temperatur obejmująca: w przypadku chłodziarki - zakres 2 - 8 stopni, w przypadku zamrażarki -18 - -22 stopnie | 1 | szt. |  | 0 | 0
11. | 1. | naczynie Dewara do suchego lodu | objętość 4l, wykonane ze szkła borokrzemowego, aluminiowa obudowa, pokrywka / zamykacz | 1 | szt. |  | 0 | 0
12. | 1. | Łaźnia wodna | Poj. 4l, cyfrowa regulacja tem. ze skokiem co 0,1ºC; w zestawie komplet statywów: - na 40x probówki typu Eppendorf poj. 1,5/2,0ml - na ok. 40 probówek typu Falcon poj. 15ml - na 15x probówki typu Falcon poj. 50Ml, wymiary zewnętrzne (S x G x W): 19,5 x 35,5 x 23cm, zakres temperatury od +5°C pow. temp. otoczenia do 100°C. Dopuszczalen odchylenie od pożądanych parametrów: 10%. | 1 | szt. |  | 0 | 0
13. | 1. | Kabina do pracy z kwasami nukleinowymi | Sterylizacja UV, obszar roboczy 650×475 mm (dopuszczalne odchylenie 10%), wbudowane gniazdo zasilania | 1 | szt. |  | 0 | 0
14. | 1. | waga analityczna | nośność 120g/0,0001g kalibracja wewnętrzna, legalizacja | 1 | szt. |  | 0 | 0
15. | 1. | waga precyzyjna | 1600g/ 0,01g; legalizacja, kalibracja wewnetrzna | 1 | szt. |  | 0 | 0
16. | 1. | Wytrząsarka laboratoryjna | 7,5 kg udźwigu, ruch liniowy/orbitalny, wymiar ok. 45x45x40 cm (dopuszczalne odchylenie 10%) | 1 | szt. |  | 0 | 0
| 2. | młynek laboratoryjny | Obroty minimum 2400, poj. Ok. 400g | 1 | szt. |  | 0
17. | 1. | reduktor do butli 50l z helem | do gazu wysokiej czystości, HBS, dwustopniowy | 1 | szt. |  | 0 | 0
18 | 1. | wirówka laboratoryjna | obroty minimum 3500/min; na 4-6 fiolek 1,5 mL | 1 | szt. |  | 0 | 0